单位工程清单汇总表

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造 (8间)	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |
| 二 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费基本费 |  |
| 2.2 | 其中：安全文明施工费浮动部分 |  |
| 2.3 | 其中：其他措施项目 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：项目工伤保险费 |  |
| 五 | 不含税工程造价 |  |
| 六 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造 (8间)	第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | F-01-12-50 | 龙骨及饰面拆除 天棚金属龙骨 金属面 | 10m2 | 17.7 |  |  |
| 2 | F-01-09-17 | 平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面 | 100m2 | 1.77 |  |  |
| 3 | F-01-09-100 | 平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600 | 100m2 | 1.77 |  |  |
| 4 | F-01-09-112 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 2.04 |  |  |
| 5 | 借A-04-14-1 | 普通灯具安装 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 28 |  |  |
| 6 | F-01-12-60 | 门窗拆除 整樘门窗 | 10樘 | 0.7 |  |  |
| 7 | F-01-12-45 | 拆除原卫生间隔断板 | 10m2 | 24.92 |  |  |
| 8 | F-01-08-157 | 成品卫生间隔断安装 | 100m2 | 2.36 |  |  |
| 9 | F-01-08-157 | 成品男厕小便器隔断安装 | 100m2 | 0.132 |  |  |
| 10 | 借A-10-06-27 R*2 | 拆除原洗手盆不锈钢水龙头并更换安装 | 10个 | 3.2 |  |  |
| 11 | B-001 | 拆除原洗手盆进水不锈钢个软管并更换安装 | 个 | 32 |  |  |
| 12 | B-002 | 拆除原洗手盆供水不锈钢三角阀并更换安装 | 个 | 32 |  |  |
| 13 | B-003 | 拆除原陶瓷洗手盆下水器并更换安装 | 个 | 32 |  |  |
| 14 | B-004 | 改蹲位排污口管孔距 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 借A-10-06-16 | 智能马桶安装 分、连体水箱式大便器 | 10套 | 0.4 |  |  |
| 16 | F-01-12-96 | 其他构配件拆除 大理石台面拆除 石材瓷板 | 10m | 1.44 |  |  |
| 17 | F-01-11-94 | 石材洗漱台 面积>1m2 | 10m2 | 2.4 |  |  |
| 18 | 借A-10-06-10 R*1.3 | 拆除原成品洗手盆并更换安装 人工*1.3 | 10组 | 3.2 |  |  |
| 19 | 借A-10-06-19 R*1.3 | 拆除原成品拖布池并更换安装 人工*1.3 | 10套 | 0.8 |  |  |
| 20 | F-01-11-99 | 盥洗室台镜 面积≤1.0m2 不带框 | 10m2 | 2.32 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造(8间)	第 2 页	共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 21 | F-01-12-107 换 | 楼层运出垃圾、建筑垃圾外运 建筑垃圾外运 运距5km以内实际运距(km):10 | 10m3 | 4.984 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造 (8间)	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼011601006001 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 |  |  |  |
| 2 | 琼011601007001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  |  |  |
| 3 | 琼011601008001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 琼011601009001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 5 | 琼011601013001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 6 | 琼011601016001 | 压缩工期增加(赶工增加费) |  |  |  |
| 7 | 琼011601010001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 8 | 琼011601011001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 9 | 琼011601012001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |
| 10 | 琼011601014001 | 建筑垃圾外运、处置 |  |  |  |
| 11 | 琼011601001001 | 脚手架 |  |  |  |
| 12 | 琼011601002001 | 垂直运输工程 |  |  |  |
| 13 | 琼011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
| 14 | 琼011601015001 | 建筑物超高增加费 |  |  |  |
| 15 | 琼011601004001 | 施工排水 |  |  |  |
| 16 | 琼011601005001 | 施工降水 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | -- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表10.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表10.4。

其他项目清单

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造(8间)	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金额(元) | 结算 (确定)金额(元) | 调整金额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 项目工伤保险费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

项目工伤保险费汇总表

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造(8间)	第 1 页共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — | — |  | — |  |  |

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”

，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写“项目工伤保险费”。

2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。

3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：信息楼北楼男女卫生间维修改造(8间)	第 1 页共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 不含税工程造价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | ¦ |