单位工程费汇总表

工程名称: 信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 1 页

| 行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  |  |
| 3 | 1 | 施工单价措施项目费 | 单价措施项目合计 |  |  |
| 4 | 2 | 施工总价措施项目费 | 总价措施项目合计 |  |  |
| 5 | 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 案金防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费 |  |  |
| 6 | 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费 |  |  |
| 7 | 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费 |  |  |
| 8 | 2.4 | 其中：检验试验配合费 | 检验试验配合费 |  |  |
| 9 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  |
| 10 | 3 | 其中：暂列金额 | 暂列金额 |  |  |
| 11 | 4 | 其中：暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 12 | 5 | 其中：计日工 | 计日工 |  |  |
| 13 | 6 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |
| 14 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  |  |
| 15 | 8 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |
| 16 | 9 | 其中：社保费 | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  |  |
| 17 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差 |  |  |
| 18 | 10 | 人工价差 | 人工价差 |  |  |
| 19 | 11 | 材料价差 | 材料价差 |  |  |
| 20 | 12 | 机械价差 | 机械价差 |  |  |
| 21 | 六 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差 |  |  |
| 22 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 |  |  |
| 23 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 1 | 5-1-101 换 | 原有183台电脑主机和显示器、耳机、键盘鼠标等拆除 人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 台 | 183 |  |  |  |  |
| 2 | 借1-1-49 | 各种灯具拆除 圆或半圆吸顶灯 500mm内 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 3 | 5-1-101 换 | 原有三台一体机拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 借1-16 | 原有三套黑板拆除 | 10m2 | 1.296 |  |  |  |  |
| 5 | 5-5-77 换 | 原有三套音响设备拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 借1-25 | 原有183位桌椅拆除 | 位 | 183 |  |  |  |  |
| 7 | 借1-44 | 楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料 | 10m2 | 31.65 |  |  |  |  |
| 8 | 10-11-161 | 学生桌180位、教师桌3位暗埋强弱电综合布线地板切割、墙面6台音箱布线切割、三台一体机布线切割及水泥砂浆修复 | 10m | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 借1-81 | 1、水泥砂浆填补工作(切槽位置、凹凸不平位置、墙面切槽等位置水泥砂浆抹平)。 2、水泥自流平厚度约5MM。 | 100m2 | 3.165 |  |  |  |  |
| 10 | 借14-143+14-144 | 内墙涂料 天棚面 二遍实际遍数(遍)：3 | 100m2 | 6.7284 |  |  |  |  |
| 11 | 7-1-9 | 6台5P空调安装 | 台 | 6¦ |  |  |  |  |
| 12 | 7-1-9 换 | 6台5P空调拆除 人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 台 | 6¦ |  |  |  |  |
| 13 | 借A-04-15-18 | 空气开关 | 个 | 6¦ |  |  |  |  |
| 14 | 借A-04-02-80 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5 | 台 | 3¦ |  |  |  |  |
| 15 | 借A-04-14-148 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 72 |  |  |  |  |
| 16 | 借A-04-14-280 | 普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15 | 个 | 369 |  |  |  |  |
| 17 | 借A-04-14-284 | 普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15 | 个 | 15 |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 人工费 | 材料费 |
| 18 | 借A-04-14-284 | 普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15 | 个 | 3¦ |  |  |  |  |
| 19 | 借A-04-09-90 | 室内敷设电力电缆(铜芯)电缆截面(mm2) ≤25 | 10m | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 借A-04-13-3 | 管内穿线 穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2)6 | 10m | 255 |  |  |  |  |
| 21 | 借A-04-13-2 | 管内穿线穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2)4 | 10m | 84 |  |  |  |  |
| 22 | 借A-04-13-1 | 管内穿线穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m | 30 |  |  |  |  |
| 23 | 5-2-23 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m | 64.05 |  |  |  |  |
| 24 | 借A-04-12-94 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m | 22.5 |  |  |  |  |
| 25 | 借A-04-12-94 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m | 24 |  |  |  |  |
| 26 | 借A-04-12-64 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内 | 10m | 450 |  |  |  |  |
| 27 | 借A-04-12-64 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内 | 10m | 21 |  |  |  |  |
| 28 | 借A-04-12-65 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32以内 | 10m | 6¦ |  |  |  |  |
| 29 | 借A-05-02-2 | 机柜、机架 墙挂式(600×600) | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 借A-04-14-104 | 标志、诱导装饰灯具安装墙壁式 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 31 | 借A-05-02-53 | 12口SC接口满配光纤熔接盒 | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | 借A-05-02-36 | 安装光纤跳线 | 条 | 6¦ |  |  |  |  |
| 33 | 借A-05-02-36 | 安装光纤跳线 | 条 | 12 |  |  |  |  |
| 34 | 借A-05-02-37 | 二进8出HDMI切换器 | 个 | 3¦ |  |  |  |  |
| 35 | 借A-05-02-34 | HDMI高清线 | 条 | 3¦ |  |  |  |  |
| 36 | 借A-05-02-34 | HDMI高清线 | 条 | 3¦ |  |  |  |  |
| 37 | 借A-05-02-19 | 金银线 | m | 300 |  |  |  |  |
| 38 | 借 | 音频线 | m | 15¦ |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 3 页 共 3 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  | A-05-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 借A-05-02-19 | 音频线 | m | 30 |  |  |  |  |
| 40 | 借A-05-02-69 | 线管理器安装 线管理器1U | 个 | 9¦ |  |  |  |  |
| 41 | 借A-04-14-280 | 普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | B001 | 18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装 | 套 | 18¦ |  |  |  |  |
| 43 | 借1-64 | 汽车垃圾外运 运距5km以内 | 10m3 | 7.787 |  |  |  |  |
| 44 | 借1-62 | 垃圾外运 人力竖向搬运运距20m以内 | 10m3 | 7.787 |  |  |  |  |
| 45 | 5-2-92 *4 | 房整体系统安装调试与项目交付；提供7*24小时技术服务热线，30分钟小时内响应，1小时到现场，6小时解决售后技术服务标准；提供五年日常业务保障系统运维服务，包括每年2次巡检维修，重大活动保障，如重要考试提供技术保障等； | 系统 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页	共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
| 1 | 5-1-101换 | 原有183台电脑主机和显示器、耳机、键盘鼠标等拆除 人工*0.3，材料*0,机械*0.3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 借1-1-49 | 各种灯具拆除 圆或半圆吸顶灯 500mm内 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5-1-101换 | 原有三台一体机拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 借1-16 | 原有三套黑板拆除 | 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5-5-77 换 | 原有三套音响设备拆除 人工*0.3,材料*0, 机械*0.3 | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 借1-25 | 原有183位桌椅拆除 | 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 借1-44 | 楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料 | 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-11-161 | 学生桌180位、教师桌3位暗埋强弱电综合布线地板切割、墙面6台音箱布线切割、三台一体机布线切割及水泥砂浆修复 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 借1-81 | 1、水泥砂浆填补工作(切槽位置、凹凸不平位置、墙面切槽等位置水泥砂浆抹平) | 100m¦2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 2 页	共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
|  |  | 。 2、水泥自流平厚度约5MM。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 借14-143+ 14-144 | 内墙涂料天棚面 二遍实际遍数(遍)：3 | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-1-9 | 6台5P空调安装 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 移位，内机清洗、加冰种、配套铜管 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-1-9 换 | 6台5P空调拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 借A-04-15-18 | 空气开关 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调开关明装盒，32A 4P | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 借A-04-02-80 | 成套配电箱安装悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6*32A , 暗装配电箱 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 借A-04-14-148 | 荧光灯具安装 吸顶式单管 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30W条形灯管 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 借A-04-14-280 | 普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 3 页 共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
|  |  | 10孔插座 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 借A-04-14-284 | 普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五孔插座 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 借A-04-14-284 | 普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20孔带线插排 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 借A-04-09-90 | 室内敷设电力电缆(铜芯) 电缆截面(mm2)≤25 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YJV4*16+1*10mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 借A-04-13-3 | 管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯 导线截面(mm2) 6 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BV6mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 借A-04-13-2 | 管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯 导线截面(mm2) 4 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BV4mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 借A-04-13-1 | 管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BV2.5mm2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 4 页 共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
| 23 | 5-2-23 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六类非屏蔽网线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 借A-04-12-94 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8分线槽 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 借A-04-12-94 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6分线槽 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 借A-04-12-64 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC25/20线管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 借A-04-12-64 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dn20黄腊管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 借A-04-12-65 | 塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32以内 | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC32波纹管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 借A-05-02-2 | 机柜、机架 墙挂式(600×600) | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 5 页	共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
|  |  | 1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm); ,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只, M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套规格: 19U、600×600×1000(±5mm); , 标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只,M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 借A-04-14-104 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防指示灯 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 借A-05-02-53 | 12口SC接口满配光纤熔接盒 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12口SC接口满配光纤熔接盒 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 借A-05-02-36 | 安装光纤跳线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3米LC-SC光纤跳线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 借A-05-02-36 | 安装光纤跳线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 6 页 共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
|  |  | 3米LC-SC光纤跳线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 借A-05-02-37 | 二进8出HDMI切换器 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二进8出HDMI切换器 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 借A-05-02-34 | HDMI高清线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5米高清线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 借A-05-02-34 | HDMI高清线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10米高清线 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 借A-05-02-19 | 金银线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300芯金银线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 借A-05-02-19 | 音频线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5米3.5一分二音频线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 借A-05-02-19 | 音频线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10米3.5一分二音频线 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 7 页	共 8 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价分析 |  |  |  |  |  |  | 主材含量 | 综合合价分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 人工单价 | 材料单价 | 机械单价 | 管理费单价 | 利润单价 | 主材单价 |  | 综合合价 | 主材合价 |
| 40 | 借A-05-02-69 | 线管理器安装 线管理器 1U | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理线架，24口 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 借A-04-14-280 | 普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10A PDU插排 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | B001 | 18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 借1-64 | 汽车垃圾外运 运距5km以内 | 10m3¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 借1-62 | 垃圾外运 人力竖向搬运 运距20m以内 | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 5-2-92 *4 | 房整体系统安装调试与项目交付；提供7*24小时技术服务热线，30分钟小时内响应，1小时到现场，6小时解决售后技术服务标准；提供五年日常业务保障系统运维服务，包括每年2次巡检维修，重大活动保障，如重要考试提供技术保障等； | 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 8 页  共 8 页

|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

措施项目表

工程名称: 信息楼(信315、信317、

信411)综合布线及装修项目	第 1 页	共 1 页

| 行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 | 费率 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | 项 |  |  |  |
| 3 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 项 |  |  |  |
| 4 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 项 |  |  |  |
| 5 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 项 |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 项 |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  |  |
| 8 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 项 |  |  |  |
| 9 | 1.5 | 检验试验配合费 | 项 |  |  |  |
| 10 | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |
| 11 | 2.1 | 脚手架搭拆费用 | 项 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | ¦ |

其他项目计价汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及

装修项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  | 0 |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 5 页

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合人工 |  | 工日 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合人工 |  | 工日 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 5 | 18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 9 | 破布 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 10 | 镀锌垫圈 | M10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢锯条 |  | 根 |  |  |  |  |  |
| 12 | 白布 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 13 | 汽油 | (综合) | kg |  |  |  |  |  |
| 14 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 低碳钢焊条 | (综合) | kg |  |  |  |  |  |
| 16 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 镀锌扁钢 | (综合) | kg |  |  |  |  |  |
| 18 | 防锈漆 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 19 | 铜端子 | 16mm2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 橡胶垫 | δ2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  |  |  |  |  |
| 22 | 砂纸 |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 23 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-16mm2 | m |  |  |  |  |  |
| 24 | 六角螺栓带螺母 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m |  |  |  |  |  |
| 26 | 酚醛树脂稀释剂 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 27 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内成品腻子粉 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 29 | 108内墙涂料 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 30 | 电力复合脂 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 31 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 32 | 自黏性塑料带 | 20mm×20m | 卷 |  |  |  |  |  |
| 33 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m |  |  |  |  |  |
| 34 | 松香焊锡丝 | (综合) | m |  |  |  |  |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 2 页 共 5 页

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg |  |  |  |  |  |
| 36 | 塑料管 | (综合) | kg |  |  |  |  |  |
| 37 | 铜接线端子 | 20A | 个 |  |  |  |  |  |
| 38 | 塑料软管 | De5 | m |  |  |  |  |  |
| 39 | 水 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 40 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 |  |  |  |  |  |
| 41 | 硬脂酸 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 42 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg |  |  |  |  |  |
| 43 | 沥青绝缘漆 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 44 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 |  |  |  |  |  |
| 45 | 棉纱 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 46 | 电 |  | kW·h |  |  |  |  |  |
| 47 | 黏合剂 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 48 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg |  |  |  |  |  |
| 49 | 套接管 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 50 | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长 120以内 | 个 |  |  |  |  |  |
| 51 | 锡基钎料 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 52 | 木螺钉 | d2~4×6~65 | 个 |  |  |  |  |  |
| 53 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 |  |  |  |  |  |
| 54 | 自流平复合砂浆 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 55 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 |  |  |  |  |  |
| 56 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 57 | 平垫铁 | 综合 | kg |  |  |  |  |  |
| 58 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 59 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 60 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 |  |  |  |  |  |
| 61 | 材料费调整 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 62 | 1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm);,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只, M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套 | 规格: 19U、600×600×1000(±5mm);,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥1套，重载脚轮4只, M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套 | 个 |  |  |  |  |  |
| 63 | 300芯金银线 |  | m |  |  |  |  |  |
| 64 | 5米3.5一分二音频线 |  | m |  |  |  |  |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 3 页 共 5 页

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 10米3.5一分二音频线 |  | m |  |  |  |  |  |
| 66 | 3米LC-SC光纤跳线 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 67 | 5米高清线 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 68 | 10米高清线 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 69 | 二进8出HDMI切换器 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 70 | 12口SC接口满配光纤熔接盒 |  | 块 |  |  |  |  |  |
| 71 | 理线架，24口 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 72 | 六类非屏蔽网线 |  | m |  |  |  |  |  |
| 73 | PVC25/20线管 |  | m |  |  |  |  |  |
| 74 | dn20黄腊管 |  | m |  |  |  |  |  |
| 75 | PVC32波纹管 |  | m |  |  |  |  |  |
| 76 | 移位，内机清洗、加冰种、配套铜管 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 77 | 6*32A , 暗装配电箱 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 78 | YJV4*16+1*10mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
| 79 | 8分线槽 |  | m |  |  |  |  |  |
| 80 | 6分线槽 |  | m |  |  |  |  |  |
| 81 | BV6mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
| 82 | BV4mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
| 83 | BV2.5mm2 |  | m |  |  |  |  |  |
| 84 | 30W条形灯管 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 85 | 消防指示灯 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 86 | 10孔插座 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 87 | 五孔插座 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 88 | 20孔带线插排 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 89 | 10A PDU插排 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 90 | 空调开关明装盒，32A 4P |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 91 | 安拆费及场外运费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 92 | 人工 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 93 | 柴油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 94 | 电 |  | kW·h |  |  |  |  |  |
| 95 | 汽油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 96 | 其他机械费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 97 | 折旧费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 98 | 大修理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 4 页 共 5 页

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 经常修理费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 100 | 人工 |  | 工日 |  |  |  |  |  |
| 101 | 柴油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 102 | 汽油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 103 | 其他费用 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 104 | 折旧费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 105 | 检修费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 106 | 维护费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 107 | 人工 |  | 工日 |  |  |  |  |  |
| 108 | 柴油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 109 | 安拆费及场外运费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 110 | 电 |  | kW·h |  |  |  |  |  |
| 111 | 手动液压叉车 |  | 台班 |  |  |  |  |  |
| 112 | 检修费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 113 | 机械费调整 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 114 | 维护费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 115 | 校验费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 116 | 折旧费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 117 | 轮胎式装载机 | 1.5m3 | 台班 |  |  |  |  |  |
| 118 | 自卸汽车 | 装载质量(5t)中 | 台班 |  |  |  |  |  |
| 119 | 笔记本电脑 | 配置为CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T，独立显卡 | 台班 |  |  |  |  |  |
| 120 | 工业用真有效值万用表 | 直/交流电压为0.1mV1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃ | 台班 |  |  |  |  |  |
| 121 | 工业用真有效值万用表 | 直/交流电压为0.1mV1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃ | 台班 |  |  |  |  |  |
| 122 | 钳形接地电阻测试仪 | 量程为0.1~1200Ω,1mA~30A | 台班 |  |  |  |  |  |

单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 5 页  共 5 页

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 高压绝缘电阻测试仪 | 量程为0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 |  |  |  |  |  |
| 124 | 网络测试仪 | 超五类线缆测试仪 | 台班 |  |  |  |  |  |
| 125 | 网络测试仪 | 超五类线缆测试仪 | 台班 |  |  |  |  |  |
| 126 | 对讲机(一对) | 最大通话距离为5km | 台班 |  |  |  |  |  |
| 127 | 对讲机(一对) | 最大通话距离为5km | 台班 |  |  |  |  |  |
| 128 | 手动液压叉车 |  | 台班 |  |  |  |  |  |
| 129 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 |  |  |  |  |  |
| 130 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 |  |  |  |  |  |
| 131 | 载重汽车 | 装载质量4t | 台班 |  |  |  |  |  |
| 132 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 |  |  |  |  |  |
| 133 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 |  |  |  |  |  |
| 134 | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力10kN | 台班 |  |  |  |  |  |
| 135 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 |  |  |  |  |  |
| 136 | 直流弧焊机 | 容量20kV·A | 台班 |  |  |  |  |  |

主材表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm);，标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只，M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套规格: 19U、600×600×1000(±5mm);, 标准配置:前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套,重载脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套 | 个 |  |  |  |
| 2 | 300芯金银线 | m |  |  |  |
| 3 | 5米3.5一分二音频线 | m |  |  |  |
| 4 | 10米3.5一分二音频线 | m |  |  |  |
| 5 | 3米LC-SC光纤跳线 | 条 |  |  |  |
| 6 | 5米高清线 | 条 |  |  |  |
| 7 | 10米高清线 | 条 |  |  |  |
| 8 | 二进8出HDMI切换器 | 个 |  |  |  |
| 9 | 12口SC接口满配光纤熔接盒 | 块 |  |  |  |
| 10 | 理线架，24口 | 个 |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | m |  |  |  |
| 12 | PVC25/20线管 | m |  |  |  |
| 13 | dn20黄腊管 | m |  |  |  |
| 14 | PVC32波纹管 | m |  |  |  |
| 15 | 移位，内机清洗、加冰种、配套铜管 | 台 |  |  |  |
| 16 | 6*32A , 暗装配电箱 | 台 |  |  |  |
| 17 | YJV4*16+1*10mm2 | m |  |  |  |
| 18 | 8分线槽 | m |  |  |  |
| 19 | 6分线槽 | m |  |  |  |
| 20 | BV6mm2 | m |  |  |  |
| 21 | BV4mm2 | m |  |  |  |
| 22 | BV2.5mm2 | m |  |  |  |
| 23 | 30W条形灯管 | 套 |  |  |  |
| 24 | 消防指示灯 | 套 |  |  |  |
| 25 | 10孔插座 | 个 |  |  |  |
| 26 | 五孔插座 | 个 |  |  |  |
| 27 | 20孔带线插排 | 个 |  |  |  |
| 28 | 10A PDU插排 | 个 |  |  |  |
| 29 | 空调开关明装盒，32A 4P | 个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |