
单位工程费汇总表
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率(%)
	金额(元)

	1
	一
	分部分项工程费
	分部分项合计
	 
	

	2
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	 
	

	3
	1
	施工单价措施项目费
	单价措施项目合计
	 
	

	4
	2
	施工总价措施项目费
	总价措施项目合计
	 
	

	5
	2.1
	其中：安全文明施工费
	案金防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费
	 
	

	6
	2.2
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	 
	

	7
	2.3
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	 
	

	8
	2.4
	其中：检验试验配合费
	检验试验配合费
	 
	

	9
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	 
	

	10
	3
	其中：暂列金额
	暂列金额
	 
	

	11
	4
	其中：暂估价
	专业工程暂估价
	 
	

	12
	5
	其中：计日工
	计日工
	 
	

	13
	6
	其中：总承包服务费
	总承包服务费
	 
	

	14
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	 
	

	15
	8
	其中：垃圾处置费
	 
	 
	

	16
	9
	其中：社保费
	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7
	
	

	17
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	

	18
	10
	人工价差
	人工价差
	
	

	19
	11
	材料价差
	材料价差
	
	

	20
	12
	机械价差
	机械价差
	
	

	21
	六
	不含税工程造价
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
	
	

	22
	七
	税金
	不含税工程造价
	
	

	23
	八
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 3 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	单位
	数量
	
	
	人工费
	材料费

	1
	5-1-101 换
	原有183台电脑主机和显示器、耳机、键盘鼠标等拆除 人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	台
	183
	
	
	
	

	2
	借1-1-49
	各种灯具拆除 圆或半圆吸顶灯 500mm内
	套
	72
	
	
	
	

	3
	5-1-101 换
	原有三台一体机拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	台
	3
	
	
	
	

	4
	借1-16
	原有三套黑板拆除
	10m2
	1.296
	
	
	
	

	5
	5-5-77 换
	原有三套音响设备拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	只
	3
	
	
	
	

	6
	借1-25
	原有183位桌椅拆除
	位
	183
	
	
	
	

	7
	借1-44
	楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料
	10m2
	31.65
	
	
	
	

	8
	10-11-161
	学生桌180位、教师桌3位暗埋强弱电综合布线地板切割、墙面6台音箱布线切割、三台一体机布线切割及水泥砂浆修复
	10m
	9
	
	
	
	

	9
	借1-81
	1、水泥砂浆填补工作(切槽位置、凹凸不平位置、墙面切槽等位置水泥砂浆抹平)。
2、水泥自流平厚度约5MM。
	100m2
	3.165
	
	
	
	

	10
	借14-143+14-144
	内墙涂料 天棚面 二遍实际遍数(遍)：3
	100m2
	6.7284
	
	
	
	

	11
	7-1-9
	6台5P空调安装
	台
	6|
	
	
	
	

	12
	7-1-9 换
	6台5P空调拆除 人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	台
	6|
	
	
	
	

	13
	借A-04-15-18
	空气开关
	个
	6|
	
	
	
	

	14
	借A-04-02-80
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5
	台
	3|
	
	
	
	

	15
	借A-04-14-148
	荧光灯具安装 吸顶式 单管
	套
	72
	
	
	
	

	16
	借A-04-14-280
	普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15
	个
	369
	
	
	
	

	17
	借A-04-14-284
	普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15
	个
	15
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	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	单位
	数量
	
	
	人工费
	材料费

	18
	借A-04-14-284
	普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15
	个
	3|
	
	
	
	

	19
	借A-04-09-90
	室内敷设电力电缆(铜芯)电缆截面(mm2) ≤25
	10m
	15
	
	
	
	

	20
	借A-04-13-3
	管内穿线 穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2)6
	10m
	255
	
	
	
	

	21
	借A-04-13-2
	管内穿线穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2)4
	10m
	84
	
	
	
	

	22
	借A-04-13-1
	管内穿线穿单芯硬导线铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5
	10m
	30
	
	
	
	

	23
	5-2-23
	双绞线缆 管内穿放 ≤4对
	100m
	64.05
	
	
	
	

	24
	借A-04-12-94
	塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120
	10m
	22.5
	
	
	
	

	25
	借A-04-12-94
	塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120
	10m
	24
	
	
	
	

	26
	借A-04-12-64
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内
	10m
	450
	
	
	
	

	27
	借A-04-12-64
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内
	10m
	21
	
	
	
	

	28
	借A-04-12-65
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32以内
	10m
	6|
	
	
	
	

	29
	借A-05-02-2
	机柜、机架 墙挂式(600×600)
	台
	3
	
	
	
	

	30
	借A-04-14-104
	标志、诱导装饰灯具安装墙壁式
	套
	12
	
	
	
	

	31
	借A-05-02-53
	12口SC接口满配光纤熔接盒
	块
	3
	
	
	
	

	32
	借A-05-02-36
	安装光纤跳线
	条
	6|
	
	
	
	

	33
	借A-05-02-36
	安装光纤跳线
	条
	12
	
	
	
	

	34
	借A-05-02-37
	二进8出HDMI切换器
	个
	3|
	
	
	
	

	35
	借A-05-02-34
	HDMI高清线
	条
	3|
	
	
	
	

	36
	借A-05-02-34
	HDMI高清线
	条
	3|
	
	
	
	

	37
	借A-05-02-19
	金银线
	m
	300
	
	
	
	

	38
	借
	音频线
	m
	15|
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	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	单位
	数量
	
	
	人工费
	材料费

	 
	A-05-02-19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	借A-05-02-19
	音频线
	m
	30
	
	
	
	

	40
	借A-05-02-69
	线管理器安装 线管理器1U
	个
	9|
	
	
	
	

	41
	借A-04-14-280
	普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15
	个
	3
	
	
	
	

	42
	B001
	18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装
	套
	18|
	
	
	
	

	43
	借1-64
	汽车垃圾外运 运距5km以内
	10m3
	7.787
	
	
	
	

	44
	借1-62
	垃圾外运 人力竖向搬运运距20m以内
	10m3
	7.787
	
	
	
	

	45
	5-2-92 *4
	房整体系统安装调试与项目交付；提供7*24小时技术服务热线，30分钟小时内响应，1小时到现场，6小时解决售后技术服务标准；提供五年日常业务保障系统运维服务，包括每年2次巡检维修，重大活动保障，如重要考试提供技术保障等；
	系统
	3
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	合计
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	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	1
	5-1-101换
	原有183台电脑主机和显示器、耳机、键盘鼠标等拆除 人工*0.3，材料*0,机械*0.3
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	借1-1-49
	各种灯具拆除 圆或半圆吸顶灯 500mm内
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	5-1-101换
	原有三台一体机拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	借1-16
	原有三套黑板拆除
	10m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	5-5-77 换
	原有三套音响设备拆除
人工*0.3,材料*0,
机械*0.3
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	借1-25
	原有183位桌椅拆除
	位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	借1-44
	楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料
	10m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	10-11-161
	学生桌180位、教师桌3位暗埋强弱电综合布线地板切割、墙面6台音箱布线切割、三台一体机布线切割及水泥砂浆修复
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	借1-81
	1、水泥砂浆填补工作(切槽位置、凹凸不平位置、墙面切槽等位置水泥砂浆抹平)
	100m|2
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工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 2 页	共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	 
	 
	。
2、水泥自流平厚度约5MM。
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	借14-143+ 14-144
	内墙涂料天棚面 二遍实际遍数(遍)：3
	100m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	7-1-9
	6台5P空调安装
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	移位，内机清洗、加冰种、配套铜管
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	7-1-9 换
	6台5P空调拆除人工*0.3,材料*0,机械*0.3
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	借A-04-15-18
	空气开关
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	空调开关明装盒，32A 4P
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	借A-04-02-80
	成套配电箱安装悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	6*32A , 暗装配电箱
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	借A-04-14-148
	荧光灯具安装 吸顶式单管
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	30W条形灯管
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	借A-04-14-280
	普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 3 页 共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	 
	 
	10孔插座
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	借A-04-14-284
	普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	五孔插座
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	借A-04-14-284
	普通插座安装单相带接地 暗插座电流(A)≤15
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	20孔带线插排
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	借A-04-09-90
	室内敷设电力电缆(铜芯) 电缆截面(mm2)≤25
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	YJV4*16+1*10mm2
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	借A-04-13-3
	管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯 导线截面(mm2) 6
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	BV6mm2
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	借A-04-13-2
	管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯 导线截面(mm2) 4
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	BV4mm2
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	借A-04-13-1
	管内穿线 穿单芯硬导线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	BV2.5mm2
	m
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工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 4 页 共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	23
	5-2-23
	双绞线缆 管内穿放 ≤4对
	100m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	六类非屏蔽网线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	借A-04-12-94
	塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	8分线槽
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	借A-04-12-94
	塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	6分线槽
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	借A-04-12-64
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	PVC25/20线管
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	借A-04-12-64
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20以内
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	dn20黄腊管
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	借A-04-12-65
	塑料管砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32以内
	10m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	PVC32波纹管
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	借A-05-02-2
	机柜、机架 墙挂式(600×600)
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 5 页	共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	 
	 
	1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm); ,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只, M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套规格: 19U、600×600×1000(±5mm); , 标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只,M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	借A-04-14-104
	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	消防指示灯
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	借A-05-02-53
	12口SC接口满配光纤熔接盒
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	12口SC接口满配光纤熔接盒
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	借A-05-02-36
	安装光纤跳线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	3米LC-SC光纤跳线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	借A-05-02-36
	安装光纤跳线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 6 页 共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	 
	 
	3米LC-SC光纤跳线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	借A-05-02-37
	二进8出HDMI切换器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	二进8出HDMI切换器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	借A-05-02-34
	HDMI高清线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5米高清线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	借A-05-02-34
	HDMI高清线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	10米高清线
	条
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	借A-05-02-19
	金银线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	300芯金银线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	借A-05-02-19
	音频线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	5米3.5一分二音频线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	借A-05-02-19
	音频线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	10米3.5一分二音频线
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 7 页	共 8 页
	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	人工单价
	材料单价
	机械单价
	管理费单价
	利润单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	40
	借A-05-02-69
	线管理器安装 线管理器 1U
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	理线架，24口
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	借A-04-14-280
	普通插座安装单相带接地 明插座电流(A)≤15
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	10A PDU插排
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	B001
	18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	借1-64
	汽车垃圾外运 运距5km以内
	10m3|
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	借1-62
	垃圾外运 人力竖向搬运 运距20m以内
	10m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	5-2-92 *4
	房整体系统安装调试与项目交付；提供7*24小时技术服务热线，30分钟小时内响应，1小时到现场，6小时解决售后技术服务标准；提供五年日常业务保障系统运维服务，包括每年2次巡检维修，重大活动保障，如重要考试提供技术保障等；
	系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	分部小计
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






单位工程预(结)算表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 8 页  共 8 页
	 
	 
	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	






措施项目表

工程名称: 信息楼(信315、信317、
信411)综合布线及装修项目	第 1 页	共 1 页
	行号
	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率
	合价

	1
	1
	总价措施项目
	 
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明施工费基本部分
	项
	
	
	

	3
	1.1.1
	综合价3000万元以内(含本数)
	项
	
	
	

	4
	1.1.2
	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)
	项
	
	
	

	5
	1.1.3
	综合价1亿元以上
	项
	
	
	

	6
	1.2
	安全文明施工费(浮动奖励部分)
	项
	
	
	

	7
	1.3
	夜间施工增加费
	项
	
	
	

	8
	1.4
	雨季施工增加费
	项
	
	
	

	9
	1.5
	检验试验配合费
	项
	
	
	

	10
	2
	单价措施项目
	 
	
	
	

	11
	2.1
	脚手架搭拆费用
	项
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	合计
	 
	 
	 
	|






其他项目计价汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及
装修项目	第 1 页 共 1 页
	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	 

	2
	暂估价
	 
	 

	2.1
	材料暂估价
	 
	 

	2.2
	专业工程暂估价
	 
	 

	3
	计日工
	 
	 

	4
	总承包服务费
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	合	计
	0
	 






单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 5 页
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	1
	人工费
	 
	元
	
	
	
	
	

	2
	综合人工
	 
	工日
	
	
	
	
	

	3
	综合人工
	 
	工日
	
	
	
	
	

	4
	人工费
	 
	元
	
	
	
	
	

	5
	18幅窗帘拆除清洗、窗帘杆挂钩等配件拆装
	 
	套
	
	
	
	
	

	6
	其他材料费
	 
	元
	
	
	
	
	

	7
	水
	 
	m3
	
	
	
	
	

	8
	其他材料费
	 
	元
	
	
	
	
	

	9
	破布
	 
	kg
	
	
	
	
	

	10
	镀锌垫圈
	M10
	个
	
	
	
	
	

	11
	钢锯条
	 
	根
	
	
	
	
	

	12
	白布
	 
	kg
	
	
	
	
	

	13
	汽油
	(综合)
	kg
	
	
	
	
	

	14
	标志牌
	塑料扁形
	个
	
	
	
	
	

	15
	低碳钢焊条
	(综合)
	kg
	
	
	
	
	

	16
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	
	
	
	
	

	17
	镀锌扁钢
	(综合)
	kg
	
	
	
	
	

	18
	防锈漆
	 
	kg
	
	
	
	
	

	19
	铜端子
	16mm2
	个
	
	
	
	
	

	20
	橡胶垫
	δ2
	m2
	
	
	
	
	

	21
	电气绝缘胶带
	18mm×10m×0.13mm
	卷
	
	
	
	
	

	22
	砂纸
	 
	张
	
	
	
	
	

	23
	铜芯塑料绝缘电线
	BV-16mm2
	m
	
	
	
	
	

	24
	六角螺栓带螺母
	 
	套
	
	
	
	
	

	25
	铜芯塑料绝缘电线
	BV-2.5mm2
	m
	
	
	
	
	

	26
	酚醛树脂稀释剂
	 
	kg
	
	
	
	
	

	27
	铜接线端子
	DT-6
	个
	
	
	
	
	

	28
	室内成品腻子粉
	 
	kg
	
	
	
	
	

	29
	108内墙涂料
	 
	kg
	
	
	
	
	

	30
	电力复合脂
	 
	kg
	
	
	
	
	

	31
	其他材料费
	 
	元
	
	
	
	
	

	32
	自黏性塑料带
	20mm×20m
	卷
	
	
	
	
	

	33
	硬铜绞线
	TJ-2.5~4mm2
	m
	
	
	
	
	

	34
	松香焊锡丝
	(综合)
	m
	
	
	
	
	






单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 2 页 共 5 页
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	35
	酚醛调和漆
	各色
	kg
	
	
	
	
	

	36
	塑料管
	(综合)
	kg
	
	
	
	
	

	37
	铜接线端子
	20A
	个
	
	
	
	
	

	38
	塑料软管
	De5
	m
	
	
	
	
	

	39
	水
	 
	m3
	
	
	
	
	

	40
	镀锌电缆吊挂
	3.0×50
	套
	
	
	
	
	

	41
	硬脂酸
	 
	kg
	
	
	
	
	

	42
	封铅
	含铅65% 锡35%
	kg
	
	
	
	
	

	43
	沥青绝缘漆
	 
	kg
	
	
	
	
	

	44
	镀锌电缆卡子
	2×35
	套
	
	
	
	
	

	45
	棉纱
	 
	kg
	
	
	
	
	

	46
	电
	 
	kW·h
	
	
	
	
	

	47
	黏合剂
	 
	kg
	
	
	
	
	

	48
	镀锌铁丝
	φ1.2~2.2
	kg
	
	
	
	
	

	49
	套接管
	 
	个
	
	
	
	
	

	50
	塑料线槽配件
	线槽断面周长 120以内
	个
	
	
	
	
	

	51
	锡基钎料
	 
	kg
	
	
	
	
	

	52
	木螺钉
	 
	个
	
	
	
	
	

	53
	塑料接线柱
	双线
	个
	
	
	
	
	

	54
	自流平复合砂浆
	 
	kg
	
	
	
	
	

	55
	铁砂布
	0#~2#
	张
	
	
	
	
	

	56
	其他材料费
	 
	元
	
	
	
	
	

	57
	平垫铁
	综合
	kg
	
	
	
	
	

	58
	水泥砂浆
	1:2.5
	m3
	
	
	
	
	

	59
	水泥砂浆
	1:3
	m3
	
	
	
	
	

	60
	合金钢切割片
	φ300
	片
	
	
	
	
	

	61
	材料费调整
	 
	元
	
	
	
	
	

	62
	1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm);,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只, M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套
	规格: 19U、600×600×1000(±5mm);,标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥1套，重载脚轮4只, M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套
	个
	
	
	
	
	

	63
	300芯金银线
	 
	m
	
	
	
	
	

	64
	5米3.5一分二音频线
	 
	m
	
	
	
	
	






单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 3 页 共 5 页
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	65
	10米3.5一分二音频线
	 
	m
	
	
	
	
	

	66
	3米LC-SC光纤跳线
	 
	条
	
	
	
	
	

	67
	5米高清线
	 
	条
	
	
	
	
	

	68
	10米高清线
	 
	条
	
	
	
	
	

	69
	二进8出HDMI切换器
	 
	个
	
	
	
	
	

	70
	12口SC接口满配光纤熔接盒
	 
	块
	
	
	
	
	

	71
	理线架，24口
	 
	个
	
	
	
	
	

	72
	六类非屏蔽网线
	 
	m
	
	
	
	
	

	73
	PVC25/20线管
	 
	m
	
	
	
	
	

	74
	dn20黄腊管
	 
	m
	
	
	
	
	

	75
	PVC32波纹管
	 
	m
	
	
	
	
	

	76
	移位，内机清洗、加冰种、配套铜管
	 
	台
	
	
	
	
	

	77
	6*32A , 暗装配电箱
	 
	台
	
	
	
	
	

	78
	YJV4*16+1*10mm2
	 
	m
	
	
	
	
	

	79
	8分线槽
	 
	m
	
	
	
	
	

	80
	6分线槽
	 
	m
	
	
	
	
	

	81
	BV6mm2
	 
	m
	
	
	
	
	

	82
	BV4mm2
	 
	m
	
	
	
	
	

	83
	BV2.5mm2
	 
	m
	
	
	
	
	

	84
	30W条形灯管
	 
	套
	
	
	
	
	

	85
	消防指示灯
	 
	套
	
	
	
	
	

	86
	10孔插座
	 
	个
	
	
	
	
	

	87
	五孔插座
	 
	个
	
	
	
	
	

	88
	20孔带线插排
	 
	个
	
	
	
	
	

	89
	10A PDU插排
	 
	个
	
	
	
	
	

	90
	空调开关明装盒，32A 4P
	 
	个
	
	
	
	
	

	91
	安拆费及场外运费
	 
	元
	
	
	
	
	

	92
	人工
	 
	元
	
	
	
	
	

	93
	柴油
	 
	kg
	
	
	
	
	

	94
	电
	 
	kW·h
	
	
	
	
	

	95
	汽油
	 
	kg
	
	
	
	
	

	96
	其他机械费
	 
	元
	
	
	
	
	

	97
	折旧费
	 
	元
	
	
	
	
	

	98
	大修理费
	 
	元
	
	
	
	
	






单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 4 页 共 5 页
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	99
	经常修理费
	 
	元
	
	
	
	
	

	100
	人工
	 
	工日
	
	
	
	
	

	101
	柴油
	 
	kg
	
	
	
	
	

	102
	汽油
	 
	kg
	
	
	
	
	

	103
	其他费用
	 
	元
	
	
	
	
	

	104
	折旧费
	 
	元
	
	
	
	
	

	105
	检修费
	 
	元
	
	
	
	
	

	106
	维护费
	 
	元
	
	
	
	
	

	107
	人工
	 
	工日
	
	
	
	
	

	108
	柴油
	 
	kg
	
	
	
	
	

	109
	安拆费及场外运费
	 
	元
	
	
	
	
	

	110
	电
	 
	kW·h
	
	
	
	
	

	111
	手动液压叉车
	 
	台班
	
	
	
	
	

	112
	检修费
	 
	元
	
	
	
	
	

	113
	机械费调整
	 
	元
	
	
	
	
	

	114
	维护费
	 
	元
	
	
	
	
	

	115
	校验费
	 
	元
	
	
	
	
	

	116
	折旧费
	 
	元
	
	
	
	
	

	117
	轮胎式装载机
	1.5m3
	台班
	
	
	
	
	

	118
	自卸汽车
	装载质量(5t)中
	台班
	
	
	
	
	

	119
	笔记本电脑
	配置为CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T，独立显卡
	台班
	
	
	
	
	

	120
	工业用真有效值万用表
	直/交流电压为0.1mV1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃
	台班
	
	
	
	
	

	121
	工业用真有效值万用表
	直/交流电压为0.1mV1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃
	台班
	
	
	
	
	

	122
	钳形接地电阻测试仪
	量程为0.1~1200Ω,1mA~30A
	台班
	
	
	
	
	






单位工程人材机汇总表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 5 页  共 5 页
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	预算价合价
	市场价
	市场价合价

	123
	高压绝缘电阻测试仪
	量程为0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V
	台班
	
	
	
	
	

	124
	网络测试仪
	超五类线缆测试仪
	台班
	
	
	
	
	

	125
	网络测试仪
	超五类线缆测试仪
	台班
	
	
	
	
	

	126
	对讲机(一对)
	最大通话距离为5km
	台班
	
	
	
	
	

	127
	对讲机(一对)
	最大通话距离为5km
	台班
	
	
	
	
	

	128
	手动液压叉车
	 
	台班
	
	
	
	
	

	129
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	
	
	
	
	

	130
	汽车式起重机
	提升质量8t
	台班
	
	
	
	
	

	131
	载重汽车
	装载质量4t
	台班
	
	
	
	
	

	132
	载重汽车
	装载质量5t
	台班
	
	
	
	
	

	133
	载重汽车
	装载质量5t
	台班
	
	
	
	
	

	134
	电动单筒慢速卷扬机
	牵引力10kN
	台班
	
	
	
	
	

	135
	平台作业升降车
	提升高度9m
	台班
	
	
	
	
	

	136
	直流弧焊机
	容量20kV·A
	台班
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	






主材表

工程名称：信息楼(信315、信317、信411)综合布线及装修项目	第 1 页 共 1 页
	序号
	名称规格
	单位
	材料量
	市场价
	市场价合价

	1
	1、规格: 19U、600×600×1000(±5mm);，标准配置：前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套，重载脚轮4只，M12支脚4只, M6方螺母螺钉≥ 10套规格: 19U、600×600×1000(±5mm);, 标准配置:前钢化玻璃门，后铁门；固定板≥ 1块，风扇组件≥ 1套,重载脚轮4只,M12支脚4只,M6方螺母螺钉≥ 10套
	个
	
	
	

	2
	300芯金银线
	m
	
	
	

	3
	5米3.5一分二音频线
	m
	
	
	

	4
	10米3.5一分二音频线
	m
	
	
	

	5
	3米LC-SC光纤跳线
	条
	
	
	

	6
	5米高清线
	条
	
	
	

	7
	10米高清线
	条
	
	
	

	8
	二进8出HDMI切换器
	个
	
	
	

	9
	12口SC接口满配光纤熔接盒
	块
	
	
	

	10
	理线架，24口
	个
	
	
	

	11
	六类非屏蔽网线
	m
	
	
	

	12
	PVC25/20线管
	m
	
	
	

	13
	dn20黄腊管
	m
	
	
	

	14
	PVC32波纹管
	m
	
	
	

	15
	移位，内机清洗、加冰种、配套铜管
	台
	
	
	

	16
	6*32A , 暗装配电箱
	台
	
	
	

	17
	YJV4*16+1*10mm2
	m
	
	
	

	18
	8分线槽
	m
	
	
	

	19
	6分线槽
	m
	
	
	

	20
	BV6mm2
	m
	
	
	

	21
	BV4mm2
	m
	
	
	

	22
	BV2.5mm2
	m
	
	
	

	23
	30W条形灯管
	套
	
	
	

	24
	消防指示灯
	套
	
	
	

	25
	10孔插座
	个
	
	
	

	26
	五孔插座
	个
	
	
	

	27
	20孔带线插排
	个
	
	
	

	28
	10A PDU插排
	个
	
	
	

	29
	空调开关明装盒，32A 4P
	个
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	合计
	




